09.08.2023	455-п

Об утверждении положения о системе оповещения населения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края

В соответствии с федеральным законам от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», руководствуясь ст.38 Устава Шарыповского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о системе оповещения населения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шарыповского муниципального округа:

от 05.02.2021 г. № 58-п «Об утверждении положения о системе оповещения населения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края»».

3. Контроль исполнения постановления возложить на И.Н. Королева, заместителя главы округа по жизнеобеспечению и безопасности.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава округа                                                                                                  Г.В. Качаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 09.08.2023 № 455-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе оповещения населения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края

1. Общие положения

- Положение о системе оповещения населения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»  для координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения.

- Положение определяет назначение, задачи и требования к системе оповещения населения, порядок их задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

- Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

- Система оповещения населения включается в систему управления гражданской обороной (далее - ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

- Система оповещения населения создается:

на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - муниципальная система оповещения).

Муниципальную систему оповещения создает администрация Шарыповского муниципального округа.

- Границами зоны действия муниципальной системы оповещения являются административные границы муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

- Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых администрацией Шарыповского муниципального округа и организациями по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Системы оповещения населения должны соответствовать требованиям, установленным Приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365.

- На систему оповещения населения оформляется паспорт.

II. Назначение и основные задачи системы

оповещения населения

- Система оповещения населения предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС.

- Система оповещения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ включает в себя муниципальную и объектовую систему оповещения.

- Основной задачей системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения (распоряжений) и экстренной информации от МКУ «ЕДДС по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу» до:

руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС округа;

сил ГО и РСЧС округа;

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;

населения, проживающего на территории округа.

# III. Порядок задействования системы оповещения населения

- Задействование по предназначению системы оповещения населения планируется и осуществляется в соответствии с настоящим положением, планом гражданской обороны и защиты населения Шарыповского муниципального округа (планом гражданской обороны) и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Шарыповского муниципального округа.

- Дежурные МКУ «ЕДДС по г. Шарыпово и Шарыповского муниципального округа», получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают получение и немедленно доводят их до руководителей администрации Шарыповского муниципального округа, организаций (собственников объектов, производства, гидротехнического сооружения), на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня в соответствии с имеющимися у них инструкциями по оповещению.

- Решение на задействование муниципальной системы оповещения принимается главой Шарыповского муниципального округа.

- Передача сигналов оповещения и экстренной информации на территории округа осуществляется в ручном режиме функционирования систем оповещения населения.

В ручном режиме функционирования:

дежурные МКУ «ЕДДС по г. Шарыпово и Шарыповского муниципального округа» доводят информацию о запуске системы оповещения населения до лиц, ответственных за включение звукового наружного оповещателя «Сирена 702».

распоряжением администрации Шарыповского муниципального округа определены круг лиц, которые осуществляют включение (запуск) средств оповещения непосредственно с мест их установки;

руководителями территориальных подразделений администрации округа дополнительно задействуются громкоговорящие средства (матюгальники).

- Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем включения уличной сирены длительностью до 3 минут.

- Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:

сети кабельного телерадиовещания;

сети подвижной радиотелефонной связи;

сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;

сети связи операторов связи и ведомственные;

информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет";

громкоговорящие средства (матюгальники).

- Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шарыповского муниципального округа (далее - КЧС и ОПБ).

- Порядок задействования системы оповещения, состав привлекаемых для оповещения и информирования сил и средств, ответственные за выполнение мероприятий должностные лица определяются решением главы Шарыповского муниципального округа.

# IV. Поддержание в готовности системы оповещения населения

- Поддержание муниципальной системы оповещения в готовности организуется и осуществляется руководителями территориальных подразделений администрации Шарыповского муниципального округа под руководством главы округа, либо лица его замещающего.

- Готовность систем оповещения населения достигается:

наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;

наличием лица, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения;

регулярным проведением проверок готовности системы оповещения населения;

своевременным ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения.

- Руководители территориальных подразделений администрации Шарыповского муниципального округа с целью контроля организуют и проводят проверку готовности системы оповещения.

- Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

- Порядок создания, в том числе совершенствования, системы оповещения населения определяется настоящим положением.